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              招标信息发布文件
编号: №：ZHB2024003C共6页  第1页

   
[image: image1.jpg]

一、项目概述
（一）名称
项目名称：水仙药业消字号车间生产环境和生产用水委托第三方检测服务
采购方式：公开招标

（二）项目内容及需求情况
1. 技术开发的内容
招标人委托中标人按现行《消毒产品生产企业卫生许可规定》的规定，完成水仙药业消字号车间生产环境和生产用水检测工作。中标人须根据《消毒产品生产企业卫生许可规定》的要求提供符合标准的技术服务，确保最终提交的检验报告的形式及内容符合申报要求。

2．技术指标和参数：中标人保证本项目的试验数据结果真实、准确、完整、可靠，并按申报的要求提供本项目上述检验对应的检测报告。

3．技术方法和路线：按现行《消毒产品生产企业卫生许可规定》的规定，且不得低于该规定要求。
	序号
	检验项目
	样品名称
	检测项目
	检测依据
	样品数量（个）

	
	
	
	
	
	点数
	频数

	1
	洁净车间
	30万级
	温度、相对湿度、风量/换气次数、静压差、噪声、照度、空气中≥0.5μm和≥5μm尘埃粒子数、浮游菌、沉降菌
	1、《洁净室施工及验收规范》GB50591；
2、《医药工业洁净厂房设
计规范》GB50457；
3、《洁净工作台》JG/T292；
4、《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB/T16292；
5、《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》GB/T16293；
6、《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》GB/T16294。
	28
	1

	3
	消毒产品车间
	车间空气
	细菌菌落总数
	1、《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979；
2、《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》GB15981。
	6
	1

	
	
	紫外线灯
	紫外线灯辐射照强度
	
	3
	1

	
	
	工作台
	细菌菌落总数
	
	2
	1

	
	
	工人
手表面
	细菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌
	
	3
	1

	6
	生产用水
	纯化水
	性状，酸碱度，硝酸盐，亚硝酸盐，氨，电导率，易氧化物， 不
	《中华人民共和国药典》2020年版二部 纯化水
	1
	1


4. 合同履行期限：自合同签订之日起至2024年3月31日。
二、投标人的资格要求
（一）出具检测报告的检验机构资质及技术要求

1、检验机构营业执照复印件并盖公章；

2、检验机构的资质认证证明材料（CMA或CNAS认证）；

3、检验机构有足够的有检测经验的人员保证检测的正确进行（提供主要人员名单，提供以前做过的项目目录，以及服务过企业的数量及其检验结果是否合格）；

4、检测人员的资质证明（证书等）；
5、检验机构拥有该检测项目所需设备的证明；

6、投标人必须有投标单位法人授权书。

（二）投标人未列入严重违法失信行为记录名单；同时未列入严重违法失信行为记录名单，前3年内经营活动中无重大违法记录的声明材料；
1、投标单位在“中国执行信息公开网”网站中（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/  *需打印网页查询结果）查询记录显示有重大违法违规记录、行贿犯罪的，不得参与本项目的投标活动；

2、投标单位被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的（https://www.creditchina.gov.cn/home/index.html ，于信用信息处查询后下载信用信息报告），不得参与本项目的投标活动；

3、被“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/  *需打印网页查询结果）列入政府采购严重违法失信行为记录名单且处罚期限尚未届满的，不得参与本项目的投标活动。

（三）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。
（四）本项目不接受联合体投标。
三、项目要求
主要商务要求

	标的提供的时间
	自合同签订之日起至2024年3月31日。

	标的提供的地点
	招标人指定地点。

	报价规定
	1本项目投标报价需包括以下内容：

1.1根据招标文件说明所包括的一切研究项目内容。

1.2在合同实施期间因国家有关政策调整所可能需要的额外调整因素。

1.3参加议标编制投标报价所涉及的一切费用。

1.4如有优惠项目请明确说明，重大缺漏项目按废标处理。

2报价为含税价，请写明税点，要求开具增值税专用发票。

3本次招标采取一次性报价方式。

	付款方式
	双方协商决定

	其他
	知识产权要求：中标人承诺并保证是本项技术的合法拥有人，并保证本项技术不侵犯已授权的任何第三人的专利权或其它知识产权，否则，中标人应负责处理并承担侵权责任及因此而发生的所有费用。


四、须知前附表
	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	项目名称
	水仙药业消字号车间生产环境和生产用水委托第三方检测服务

	2
	开标方式
	招标人自行开标

	3
	评标办法
	综合评审法

	4
	报价形式
	一次性报价方式

	5
	报价要求
	报价为含税价，要求开具增值税专用发票。

	6
	现场踏勘
	否

	7
	投标有效期
	从提交投标（响应）文件的截止之日起15日历天

	8
	投标文件要求
	纸质投标文件正副本各1份

	下列情况的将被视为无效投标：1、投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；2、未按照投标文件规定要求密封、签署、盖章的；3、提供虚假文件的；4、不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的；5、材料不齐全；6、投标资质不达标的。


五、开标时间、地点及参与方式：

1、开标时间、地点：2024年3月25日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

2、投标截止时间及投标人式：

投标截止时间：2024年3月24日17:00，逾期招标人有权拒收。
投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：福建省漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：吴先生，电话：13559664976。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。
六、投标文件要求：
1、投标文件必须密封装订，需附对应页码。

2、投标文件内容：a.授权书（原件、身份证复印件、营业执照复印件，参考附件1）；b.承诺函（参考附件2）；c.资质证明文件、相关证书、检验项目相关人员和设备清单、业绩范围、服务过的企业及其检验结果是否合格；d.参选报价书（所有报价均为含税价，要求开具增值税专用发票，参考附件3）,报价细项（服务单项价格明细等）；e.无重大违法记录的声明材料。 
3、以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

七、评标办法：

评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标采用综合评标办法，通过对投标评审价、技术审评、业绩、服务综合审评，最高得分者中标。
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	投标评审价
	60分
	投标人需提供详细的报价单。
当AG>1.1*AD时，F=60-(A-AD)÷(AG-AD)×6

当AG≤1.1*AD时，F=60-(A-AD)÷AD×40
其中:F为投标评审价分；

A 为投标评审价（总价格）；
AG为最高投标评审价；
AD为最低投标评审价。
（投标人提供了包过总价格，则投标评审价为包过总价格。）

	2
	业绩
	20分
	1．近两年内服务过的生产环境和生产用水委托检测企业数量，每1个企业得1分，该项分值不超过10分（需提供近两年内相关服务案例及合同）。
2.近两年内完成并合格的生产环境和生产用水检测案例，每合格1个得1分，该项分值不超过10分（需提供近两年内相关服务案例及合同）。

	3
	服务
	20分
	1．确保水仙药业消字号车间生产环境和生产用水检测至合格，得20分（须写入合同条款）；
2、未确保水仙药业消字号车间生产环境和生产用水检测至合格，得0分。
（投标人提供的报价单中包含包过总价格，则视为投标人确保该委托检测项目检测至合格，反之则视为投标人未确保该委托检测项目检测至合格）。


评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标人不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标人私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
八、其他： 
1、投标人中标后，需按照投标文件公告及投标文件的具体规定与漳州水仙药业股份有限公司于5日内签订书面合同，并且严格履行合同义务。
2、在规定时间内，如因中标人违背本招标文件规定和投标报价的原因拒不签订书面合同，或无故拒不签订书面合同，中标人承担一切责任，包括但不限于取消投标或中选资格。
3、合同履行期间，若中标人出现履行不能的情况，招标人享有单方解除合同的权利，由此引发的相关责任由中标人承担。
九、发布招标公告媒体： 
福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式：吴先生 05962302062   13559664976（招标办） 徐先生18819052593（技术支持）

招标人：漳州水仙药业股份有限公司  

招标办公室
                                                                   2024年3月18日
附件1：

授 权 书
致：漳州水仙药业股份有限公司
我，(姓名)，作为          （投标公司位名称）       的法定代表人，兹授权       （姓名）、        （职务）居民身份证编号：                ）为我公司的代理人，代表我公司就      （项目名称）       投递招标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务，特此授权。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
                         投标单位：            （公章）      
                                         法定代表人：            （签名）      
被授权人：             （签名）      
日    期：        年    月    日

本页后需附：
1.法定代表人授权书原件及法定代表人和授权代表身份证复印件；
2.营业执照副本复印件；
(本页后附件材料每单份盖章，材料缺漏视为项目作废)
附件2：
承诺函

致：漳州水仙药业股份有限公司

我公司自愿参加你公司组织的水仙药业消字号车间生产环境和生产用水委托第三方检测服务项目。作为投标方，我公司承诺如下：

我公司满足投标资格要求：
1、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4、参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪行为以及重大安全事故。
5、与其他投标供应商无任何关联关系。
6、完全理解、同意并接受投标文件的一切规定和要求。

7、我公司对投标文件所提供资料的真实性负责。如与事实不符或弄虚作假，我公司自愿承担一切责任，包括但不限于取消投标或中选资格。

8、若中选，我方将按照投标文件公告及投标文件的具体规定与你公司签订服务合同，并且严格履行合同义务。

9、无论中选与否，因投标所发生的一切费用，由我公司自行承担。

10、若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

                             投标公司：              （公章）     
法定代表人：            （签名）     

被授权人：              （签名）     
日      期：     年    月     日

本页后需附：
参加本次投标活动前三年内：

①投标单位在“中国执行信息公开网”网站中（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/  *需打印网页查询结果）查询记录显示有重大违法违规记录、行贿犯罪的，不得参与本项目的投标活动；

②投标单位被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的（https://www.creditchina.gov.cn/home/index.html ，于信用信息处查询后下载信用信息报告），不得参与本项目的投标活动；

③被“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/  *需打印网页查询结果）列入政府采购严重违法失信行为记录名单且处罚期限尚未届满的，不得参与本项目的投标活动；

(本页后附件材料每单份盖章，材料缺漏视为项目作废)

附件3：
投标报价书

致：漳州水仙药业股份有限公司

1、我方已知水仙药业消字号车间生产环境和生产用水委托第三方检测服务项目（包括补充通知及附件）的全部内容，我方以人民币(大写)       　  元（含税）（￥          元）作为报价。按招标文件的要求完成规定的全部工作内容，并承担相关责任。

2、我方提交的投标报价文件在投标截止时间后的180天及其延长期（如果有）内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件。

3、若我方成为合同候选人：

（1）我方保证在收到你方的通知书后，按投标文件规定的期限，及时签订合同或派代表前往进行合作沟通。

（2）我方保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

4、我方完全理解你方该项目各子项目选择不同的投标人，不保证投标报价最低的投标人中选。

5、我方保证将按本次投标文件的规定履行责任和义务。

投标公司：                （公章）         

法定代表人（或被授权人）：   （签名）    

      年    月    日
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